| № | Вид нарушения | Работа по устранению нарушения | Дата устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные открытые металлические лестницы 3-го типа здания не соответствует требованиям нормативного документа по пожарной безопасности. Не соответствует угол наклона, ширина, высота ограждения, ширина и высота проступи ступеней лестниц. | Составлена смета, заверена в Ярстройэкспертизе, ожидается выделение средств. Участие в проекте «Решаем вместе». | 2018 г. |