| № | Вид нарушения | Работа по устранению нарушения | Дата устранения нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельные линии сис-мы оповещения пож.безопасности выполнены кабелем, распространяющим горение | Выписан счет | 2014-2015г. |
| 2 | Кабельные линии сис-мы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнены кабелем , распространяющим горение | Выписан счет | 2014-2015 г |
| 3 | В помещении пищеблока работа инженерного оборудования не сдублирована с работой системы противопожарной защиты | Произведена работа по сдублированию сис-мы противопож. Защиты с работой инж.оборудования | Декабрь 2013 |
| 4 | Люк, отделяющий чердачное помещение не соответствует пределу огнестойкости | Выписан счет на установку люка | Апрель 2014 |
| 5 | Не проведена огнезащитная обработка чердака | Провели огнезащитную обработку чердачного помещения | Август 2013 |
| 6 | Не проведено измерение уровня звука сис-мы оповещения и управления эвакуации людей в спальных помещениях | Проведено измерение уровня звука | Март 2014 |
| 7 | Не проведены измерения уровня звука во всем помещении | Прведено измерение уровня звука в любой точке дет.сада | Март 2014 |
| 8 | Инструкции по пож.безопасности не соответствуют нормам | Разработаны инструкции , соответствующие нормам | Сентябрь 2013 |
| 9 | Здание не оборудовано знаками пож. безоп. в фотолюминисцентном исполнении | Оборудовали здание фотолюминисцентными знаками | Январь 2014 |